**Søknad om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skjemaet benyttes ved søknad om påslipp eller utslipp av oljeholdig avløpsvann, jamfør *Forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Vestvågøy kommune*. Fullstendig søknad komplett med vedlegg avgjøres av kommunen innen seks uker. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Generelle opplysninger** | Virksomhetens navn: | | | | | | Adresse: | | | | | | | | |
| Kontaktperson: | | | | | | Telefon: | | | | | Gnr.: | | Bnr.: | |
| Virksomhetens art: | □ Bensinstasjon | | | | □ Bilverksted | | | | | | □ Vaskeplass | □ Annet: | | |
| Saken gjelder: | □ Nyetablering | | | | □ Endring | | | | | | □ Eksisterende | | | |
| **Oljeutskiller anlegg** | Oljeutskiller (fabrikat, modell): | | | | □ Oppfyller **NS-EN 858-1**  (Krav til fysisk utforming) | | | | | | |  | | | |
| □ Oppfyller **NS-EN 858-2**  (Krav til dimensjonering) | | | | | | | NS (nominell størrelse) = l/s | | | |
| Oljeutskilleren består av følgende elementer og materialer: | □ **S**andfang m3:  □ GUP  □ Stål  □ Betong | | | □ **U**tskiller m3:  □ GUP  □ Stål  □ Betong | | | □ **K**oalesensenhet  □ Nivåalarm  □ Prøvetakingskum | | | | □ Separat oppsaml. m3:  □ GUP  □ Stål  □ Betong | | | □ Annet (beskriv): |
| Vannforbruk totalt for virksomheten: | | | | | \_\_\_\_\_\_ m3/år | | | | |  | □ Avlest måler | | | □ Anslått |
| Vannforbruk til oljeholdig avløpsvann: | | | | | \_\_\_\_\_\_ m3/år | | | | |  | □ Avlest måler | | | □ Anslått |
| **Resipient** | Avløpsvann føres via: | | □ Spillvannsledning  □ Privat ledning  □ Annet (beskriv) | | | | | | | til | | □ Kommunalt avløpsnett  □ Resipient (bekk, vassdrag, innsjø, sjø, grunn)  □ Annet (beskriv): | | | |
| **Behandling av avfall** | **Godkjenning av oljeutskiller skjer under betingelse av at det inngås serviceavtale med godkjente firma(er) som:**   1. Tømmer og henter oljeholdig avfall minst 1 gang pr. år. 2. Tar minst 1 årlig prøve av det oljeholdige avløpsvannet. Prøveresultat skal dokumentere at påslippet/utslippet skjer ihht. krav i forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Vestvågøy kommune. 3. Foretar regelmessig driftstilsyn. 4. Leverer farlig avfall i tråd med gjeldende regelverk | | | | | | | | | | | | | | |
| Navn på firma som det inngås serviceavtale med: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vedlegg**  **Vedlegg**  **til søknaden:** | □ Kart 1:1000 som viser plassering av utskiller og utslippssted | | | | | | | | □ Oversikt over varsel til de som kan bli særlig berørt av saken | | | | | | |
| □ Produktsertifikat oljeutskiller ihht. NS-EN-858-1 | | | | | | | | □ Beskrivelse av driftsrutiner og rutiner for rapportering til kommunen | | | | | | |
| □ Dimensjoneringsgrunnlag iht. NS-EN-858-2 | | | | | | | | □ Serviceavtale med godkjent tømmefirma | | | | | | |
| **Merknad** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Sted: | | | | Dato: | | | | | Ansvarlig søker: | | | | | | |
| Sted: | | | | Dato: | | | | | Tiltakshaver/anleggseier: | | | | | | |

**Søknaden sendes til Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8370 Leknes eller e-post: postmottak@vestvagoy.kommune.no**